FICHE DE RENSEIGNEMENT DES INSTALLATIONS DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES

AVEC POMPAGE

RENSEIGNEMENT SUR LE BIEN

Demandeur :……………………………………………………………………………...Tel :…………………………………………….

Opération :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………à  NANTERRE

DONNEES SUR L’INSTALLATION (à remplir par le demandeur)

Données sur l’ouvrage de rétention (bassin, canalisation surdimensionnée…) :

Boîte de branchement

Cote trop-plein :

…………m NGF

Cote d’arrivée dans la boite de branchement :

…………… m NGF

H1

Cote de déclenchement niveau haut* : …………… m NGF

* doit être réglée de manière à retenir un volume d’eau pour une pluie 10 ans

H2

Cote d’arrêt niveau bas :

…………… m NGF

Cote radier :

…………… m NGF

Pertes de charges de l’installation : …………… m

Attention : les pertes de charges ne devront pas excéder 1 m : un bridage des pompes ne sera pas accepté pour limiter le débit (risques d’usure prématurée et dépenses énergétiques trop importantes)

Hmt = Hauteur géométrique + pertes de charges

H1 ≤ Hauteur géométrique ≤ H2

Données sur le pompage :

Nombre de pompes dans le bassin : ……………

| Cote trop-plein : …………… m NGF Pompe n° | Marque | Modèle | Fonctionnement de la pompe (alternance, simultanée) | Cote d’arrêt niveau bas (m NGF) | Cote de déclenchement niveau haut (m NGF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Merci de remplir et retourner ce document, accompagné des fiches techniques de la pompe présentant la courbe de fonctionnement, à l’adresse suivante :

Paris Ouest La Défense (POLD)

Service assainissement de Nanterre

88/118 rue du 8 Mai 1945 -  92000 NANTERRE

Tel : 01.47.29.49.82  assainissement @mairie-nanterre.fr